|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Проектная мощность КОС, куб.м./сут. | **Средний фактический расход в сутки,****куб. м/сут** | **Фактически пропущено за 2016 год, куб. м/год** | **Доступная мощность подключения, куб. м/сут**. |
| Д.Раздолье | 600 | 139 | 50771 | 350 |

**Доступная мощность подключения к сетям водоотведения**
**в д. Раздолье**