|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Проектная мощность скважин, куб.м./сут. | **Средний фактический расход в сутки,****куб. м/сут** | **Фактически поднято за 2016 год, куб. м/год** | **Доступная мощность подключения, куб. м/сут**. |
| Д.Раздолье | 432 | 175,9 | 64200 | 230 |

**Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения**
**в д.Раздолье**